## 选型表
杭州拓康自动化设备有限公司
http://www.tuokangkeji.com
PLR1200彩屏无纸记录仪（隔离型）
PLR12 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 彩屏无纸记录仪（隔离型）
模拟输入 | 01 | [7 empty] | 1通道
| 02 | [7 empty] | 2通道
| 03 | [7 empty] | 3通道
| 04 | [7 empty] | 4通道
| 05 | [7 empty] | 5通道
| 06 | [7 empty] | 6通道
报警 继电器 |  | R2 | [6 empty] | 2路报警：标配
|  | R4 | [6 empty] | 4路报警
|  | R6 | [6 empty] | 6路报警
变送输出
|  |  | B1 | [5 empty] | 1路变送
|  |  | B2 | [5 empty] | 2路变送
通讯/配电 |  |  |  | CP |  |  |  |  | RS485；2路配电：标配
[5 empty] | U |  |  |  | USB接口
[5 empty] | U1 |  |  |  | USB接口含优盘
微打
[6 empty] | Y1 |  |  | 微打接口
[6 empty] | Y2 |  |  | 微打一体机
电源 | [6 empty] | A |  | 交流220V电源
[7 empty] | D |  | 直流24V电源
语言
[8 empty] | E | 英文版
备注 | 1、优盘容量为8G 2、英文版包括仪表语言、说明书、包装均为英文
V5-230408