## 选型表
杭州拓康自动化设备有限公司 | [9 empty] | 杭州拓康自动化设备有限公司
http://www.tuokangkeji.com | [9 empty] | http://www.tuokangkeji.com
THK310管道温湿度变送器 | [9 empty] | THK310M管道温湿度变送器
THK310 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 管道温湿度变送器 | THK310M | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 管道温湿度变送器
安装方式 | K | [7 empty] | 活动密封卡套（灌胶1/2G螺纹,-40~120℃） | 探杆长度 | 20 | [6 empty] | 固定密封螺纹20cm探杆（插深7cm探杆灌胶-40~120℃）
| P | [7 empty] | 活动密封卡套（灌胶M20螺纹,-40~120℃） |  | 30 | [6 empty] | 固定密封螺纹30cm探杆（插深17cm探杆灌胶-40~120℃）
| F | [7 empty] | DN15丝口法兰（灌胶含1/2G卡套） | RS485通讯
| G | [7 empty] | 活动盘片（含格兰头灌胶） |  |  | C | [5 empty] | RS485通讯
探杆长度 |  | 20 | [6 empty] | 20cm不锈钢探杆 | 变送输出
|  | 50 | [6 empty] | 50cm不锈钢探杆 |  |  |  | T1 |  |  |  |  | 4-20mA输出
RS485通讯 | [12 empty] | T2 |  |  |  |  | 0-1V输出
|  |  | C | [5 empty] | RS485通讯 |  |  |  | T3 |  |  |  |  | 0-5V输出
变送输出 | [12 empty] | T4 |  |  |  |  | 0-10V输出
|  |  |  | T1 |  |  |  |  | 4-20mA输出 | 数码显示
|  |  |  | T2 |  |  |  |  | 0-1V输出 |  |  |  |  | D |  |  |  | 数码显示（带按键）
|  |  |  | T3 |  |  |  |  | 0-5V输出 | 继电器
|  |  |  | T4 |  |  |  |  | 0-10V输出 | [5 empty] | R |  |  | 2路常开报警继电器
数码显示 | [9 empty] | 防护帽 | [7 empty] | 常规150微米不锈钢防护网
[5 empty] | D |  |  |  | 数码显示（带按键） | [6 empty] | J |  | 高密40微米不锈钢防护罩
继电器 | [9 empty] | 语言
[6 empty] | R |  |  | 2路常开报警继电器 | [7 empty] | E | 英文版
防护帽 | [8 empty] | 常规150微米不锈钢防护网 | 备注 | 1、测量范围：湿度0~100%，温度测量范围-40~120℃。 2、温度变送范围可通过拨码设置、按键设置或通讯设置。 3、变送输出和RS485通讯功能至少选择一项。 4、不锈钢材料为304不锈钢。 5、螺纹上颈杆长度10cm
[7 empty] | J |  | 高密40微米不锈钢防护罩
语言
[8 empty] | E | 英文版
备注 | 1、测量范围：湿度0~100%，温度测量范围-40~120℃。 2、温度变送范围可通过拨码设置、按键设置或通讯设置。 3、变送输出和RS485通讯功能至少选择一项。 4、不锈钢材料为304不锈钢。 | [16 empty] | V1-240607
V1-240607