## 选型表
杭州拓康自动化设备有限公司
http://www.tuokangkeji.com
DPS350露点温湿度屏 | [7 empty] | DPS350X露点温湿度屏（升级版）
DPS350 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 露点温湿度屏 | DPS350X | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | 露点温湿度屏（升级版）
温湿度传感器 | NX | [5 empty] | 一体式探头 | 传感器 | WZ | [6 empty] | 分体不锈钢80mm探头支架夹持安装
| S | [5 empty] | 分体式探头 |  | WG | [6 empty] | 分体不锈钢80mm探头活动螺纹安装
传感器引线 | [8 empty] | WF | [6 empty] | 分体不锈钢80mm探头法兰盘安装
|  | 1 |  |  |  |  | 传感器引线1米 |  | YZ | [6 empty] | 分体不锈钢200mm探头支架夹持安装
|  | 2 |  |  |  |  | 传感器引线2米 |  | YG | [6 empty] | 分体不锈钢200mm探头活动螺纹安装
|  | / |  |  |  |  | 传感器引线3-9米 |  | YF | [6 empty] | 分体不锈钢200mm探头法兰盘安装
|  | 10 |  |  |  |  | 传感器引线10米：最长10米 |  | M | [6 empty] | 分体不锈钢120mm探头密封螺纹安装
露点电流输入 |  |  | B |  |  |  | 露点4-20mA输入，24VDC配电 | 传感器引线 |  | 2 | [5 empty] | 传感器引线2米：标配
485通讯 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 传感器引线3米
|  |  |  | C |  |  | RS485通讯 |  |  | / | [5 empty] | 传感器引线4-9米
报警灯 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 传感器引线10米：最长10米
[5 empty] | A |  | 声光报警灯 | 露点电流输入 |  |  | B |  |  |  |  | 露点4-20mA输入，24VDC配电
报警继电器 | [7 empty] | 485通讯
[6 empty] | R | 1路报警继电器 |  |  |  |  | C |  |  |  | RS485通讯
备注 | 1、一体测量范围：湿度0～100%，温度-20～60℃； 2、分体测量范围：湿度0～100%，温度-20～80℃； 3、温度和湿度共用一个报警继电器 | [6 empty] | 报警灯
[13 empty] | A |  |  | 声光报警灯
报警继电器
[14 empty] | R |  | 1路报警继电器
[7 empty] | V1-240312 | 探杆延长
[15 empty] | X1 | 延长1根探杆（120mm/根）
[15 empty] | X2 | 延长2根探杆（120mm/根）
[15 empty] | ... | 延长3-4根探杆（120mm/根）
[15 empty] | X5 | 延长5根探杆（120mm/根）
[8 empty] | 备注 | 1、测量类型：湿度0～100%，温度-40～80℃； 2、密封型无需选择安装方式 3、温度和湿度共用一个报警继电器
V1-240312